## SA
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN SƠN
DANH MỤC NHU CẦU SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2023
STT | Tên TTBYT | Tên thương mại | Thông số kỹ thuật | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Đ.vị tính tính | Số lượng | Đơn giá KH (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Gía kê khai | Gía trúng thầu gần nhất | Quyết định trúng thầu | Đơn vị trúng thầu | Phân loại (theo Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ | Mã kê khai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14
1 | Máy siêu âm 4D ( 02 đầu dò ) |  | model DC – 60 EXP | Mindray- | Trung Quốc | máy | 1 |  | 0
2 | Máy siêu âm 4D ( 04 đầu dò ) |  |  |  |  | máy | 1
3 | Máy siêu âm điều trị |  | Model : ULTRACOMBI 707 | Daeyang | Hàn Quốc | máy | 2
4 | Máy xét nghiệm sinh hóa máu tự động |  |  |  |  | máy | 1
5 | Hệ thống nâng cấp X-quang thường lên X-quang kỹ thuật số: 1.Tấm nhận ảnh Xquang kỹ thuật số; 2. Máy in phim khô 3. Hộp cấp nguồn; 4. Cáp; |  |  |  |  | Hệ thống | 3
6 | Hệ thống nội soi tai mũi họng |  |  |  |  | Hệ thống | 2
7 | Máy điện tim 6 cần |  |  |  |  | máy | 2 |  | 0
8 | Máy xét nghiệm điện giải đồ |  |  |  |  | máy | 1
9 | Máy in phim khô |  |  |  |  | máy | 3
10 | NỒI NẤU PARAFFIN |  |  |  |  | cái | 1
11 | Máy sắc thuốc nhiều bếp |  |  |  |  | máy | 1
12 | Máy điện phân dẫn thuốc |  |  |  |  | máy | 3
13 | Máy điều trị điện xung |  |  |  |  | máy | 3
14 | Giường kéo giãn cột sống |  |  |  |  | cái | 1
15 | Máy hút dịch |  |  |  |  | máy | 2
16 | Bộ khoan xương bằng điện |  |  |  |  | cái | 1
Tổng tiền: