## THIẾT BỊ 23,4
DANH MỤC THIẾT BỊ MUA SẮM
(Kèm theo kế hoạch số 67/KH-TTYT ngày 05/05/2025)
(Kèm theo thư mời số 03/GM-KD ngày 24/04/2025)
Stt | STT trong 29 |  | Tên VTYT/ Hóa chất | Tên thương mại | Yêu cầu về kỹ thuật (đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ) hoặc tương đương | Đơn vị tính | Ghi chú | Đề xuất mua
1 | A | 4 | Máy xét nghiệm sinh hóa máu các loại |  | công suất máy 200-300 test/ giờ | máy |  | 3
2 | B | 61 | Máy ly tâm các loại |  |  | máy |  | 4
3 | A | 9 | Máy theo dõi bệnh nhân |  | Máy Theo dõi chỉ số sinh tồn | Máy |  | 3
4 | B | 42 | Máy điện phân |  |  | máy |  | 3
5 | B | 66 | Máy sóng ngắn |  |  | Máy |  | 1
6 | B | 60 | Máy Laze nội mạch |  | Máy Laser công suất thấp nội mạch: Laser He-Ne hoặc laser bán dẫn, dụng cụ dẫn tia laser : dây quang sợi, đầu chiếu tia laser: dạng kim laser ( Kim quang) hoặc dạng đầu phát tia laser; máy laser 2 đầu phát | Máy |  | 2
7 | B | 79 | Máy xoa bóp áp lực hơi các loại |  | xoa bóp cả lưng, chân, tay | Máy |  | 7
8 | B | 74 | Máy xét nghiệm HbA1c các loại |  |  | Máy |  | 1
9 | A | 5 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại |  | công suất máy 100-200 test/ giờ | máy |  | 1
10 |  |  | Tấm nhận ảnh x-quang kỹ thuật số |  | Tấm nhận, hộp cấp nguồn, cáp, trạm làm việc, phần mềm xử lý | cái | Hệ thống nâng cấp x-quang thường lên x-quang kỹ thuật số | 1
11 | B | 57 | Máy in phim khô |  | Số khay phim : tối thiểu 2 khay phim, Có thể in được nhiều kích cỡ phim khác nhau, Độ phân giải tối thiểu 12 bits | máy |  | 1
12 |  |  | Dung dịch pha loãng mẫu Diluent |  | tương thích với máy xét nghiệm huyết học Mindray BC-3000 plus, Micros 60 | Hộp 10 lít (Hoặc tương đương) |  | 80

## sunf
[5 empty] | nhà thầu |  |  |  | nhà thầu |  |  |  | nhà thầu
Stt | Tên VTYT/ Hóa chất | Yêu cầu về kỹ thuật (đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ) hoặc tương đương | Đơn vị tính | Đề xuất mua | Tên thương mại | Cấu hình | Hãng SX/Nước sản xuất | Đơn giá | Tên thương mại | Cấu hình | Hãng SX/Nước sản xuất | Đơn giá | Tên thương mại | Cấu hình | Hãng SX/Nước sản xuất | Đơn giá
3 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy Theo dõi chỉ số sinh tồn | Máy | 3 | MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN 5 THÔNG SỐ | Model: G40E Hãng sản xuất: Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc., | Trung Quốc | 80000000
[5 empty] | MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN 5 THÔNG SỐ | Model: BT740 Hãng sản xuất: Bitos | Hàn Quốc | 58000000
[5 empty] | MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN 5 THÔNG SỐ | Model: CMS8000 - Hãng: Contec medical | Trung Quốc | 21000000
4 | Máy điện phân |  | máy | 3 | Máy điện trị liệu đa năng dùng trong y tế | Model: Master 2 Hãng sản xuất: Elettronica Pagani Srl | Ý | 115000000 | Máy điện phân | Modulo Plus | Fisioline/ Ý | 197595000
6 | Máy Laze nội mạch | Máy Laser công suất thấp nội mạch: Laser He-Ne hoặc laser bán dẫn, dụng cụ dẫn tia laser : dây quang sợi, đầu chiếu tia laser: dạng kim laser ( Kim quang) hoặc dạng đầu phát tia laser; máy laser 2 đầu phát | Máy | 2 | Thiết bị laser trị liệu | Model: mini-650D Hãng sản xuất: Trung tâm công nghệ laser | Việt Nam | 45000000 |  |  |  |  | Máy Laser Điều Trị ( thiết bị laser nội mạch 2 đầu phát LASMIK | Model: Model-01 ( LASMIK- 01) | Scientific and Research Centre “Matrix” LLC/Nga | 83000000
7 | Máy xoa bóp áp lực hơi các loại | xoa bóp cả lưng, chân, tay | Máy | 7 | Máy điều trị bằng áp lực hơi dùng trong y tế | Model: UAM-9100 Hãng sản xuất: Maxstar | Hàn Quốc | 42000000 | Máy xoa bóp áp lực hơi | GSM 031/ | Gapo Life/ Hàn Quốc | 48000000

## Sheet1
| VI | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN SƠN
A | A | Máy móc, thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù |  |  | Máy xét nghiệm sinh hóa máu các loại | Máy phân tích sinh hóa tự động | Model: CS –T240 | Dirui Industrial Co., Ltd/Trung Quốc | máy | 3 | 395000000
A | 1 | Hệ thống X - quang |  |  |  |  | Năm sản xuất: 2024 trở về sau
A | a | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 4 |  |  | Cấu hình kèm theo:
A | b | Máy X quang di động | Máy | 1 |  |  | - Máy chính: 01 cái
A | 2 | Hệ thống CT - Scanner |  |  |  |  | - Bộ lưu điện (Việt Nam): 01 bộ
A |  | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1 |  |  | - Máy in Laser (việt Nam): 01 cái
A | 3 | Siêu âm |  |  |  |  | - Bộ máy tính (Việt Nam): 01 cái
A | a | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy | 1 |  |  | - Bộ Lọc nước RO (Việt Nam): 01 cái
A | b | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 5 |  |  | - Bộ dụng cụ tiêu chuẩn theo máy: 01 bộ.
A | 4 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Công suất | 3200 test/giờ |  |  | - Bộ hoá chất dùng thử máy
A | 5 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Công suất | 400 test/giờ |  |  | - Hướng dẫn sử dụng: tiếng Anh, tiếng việt
A | 6 | Máy thận nhân tạo | Máy | 5 | Máy xét nghiệm HbA1c các loại | Máy xét nghiệm Hba1c tự đông bằng phương pháp HPLC (sắc ký lỏng áp lực cao) | Model: H8 | Lifotronic/Trung Quốc | Máy | 1 | 330000000
A | 7 | Máy thở | Máy | 12 |  |  | Năm sản xuất: 2024 trở về sau
A | 8 | Máy gây mê | Máy | 2 |  |  | Cấu hình kèm theo máy:
A | 9 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 16 |  |  | - Máy chính: 01 cái
A | 10 | Bơm tiêm điện | Cái | 14 |  |  | - Bộ dụng cụ tiêu chuẩn hãng: 01 bộ
A | 11 | Máy truyền dịch | Máy | 14 |  |  | - Bộ lưu điện (mua tại Việt Nam): 01 bộ
A | 12 | Dao mổ |  |  |  |  | - Bộ hoá chất dùng thử: 01 bộ
A | a | Dao mổ điện cao tần | Cái | 2 |  |  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt
A | b | Dao mổ điện siêu âm | Cái | 2 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Máy xét nghiệm MAGICL 6000i | Model: MAGICL 6000i | Getein Inc./ Trung Quốc | Máy | 1 | 450000000
A | 13 | Máy phá rung tim | Máy | 5 |  |  | Năm sản xuất: 2024 trở về sau
A | 14 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 2 |  |  | Cấu hình kèm theo máy
A | 15 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 2 |  |  | Máy chính: 1
A | 16 | Đèn mổ di động | Bộ | 10 |  |  | Giấy chứng nhận và bảo hành sản phẩm: 1
A | 17 | Bàn mổ | Cái | 2 |  |  | Bộ chuẩn bị trộn từ tính
A | 18 | Máy điện tim | Máy | 6 |  |  | Dây nguồn: 1
A | 19 | Máy điện não | Máy | 1 |  |  | Bộ thuốc thử: 1
A | 20 | Hệ thống khám nội soi |  |  |  |  | Bộ dụng cụ theo máy: 01
A | a | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 2 |  |  | Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 01 bộ
A | b | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 5 | Dung dịch pha loãng mẫu Diluent | Diluton LMG | Model: HXD310 | SFRI SAS/Pháp | Hộp 10 lít | 80 | 2500000
A | 21 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 5 |  |  | Năm sản xuất: 2024 trở đi
A | 22 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 5 |  |  | Hoá chất pha loãng dùng cho máy huyết học
B | B | Máy móc, thiết bị y tế chuyên dùng khác |  |  |  |  | Thành phần:
B | 1 | Bàn kéo nắn bó bột | Cái | 2 |  |  | Organic buffer < 0,1 %
B | 2 | Bàn tập vật lý trị liệu đa năng | Cái | 2 |  |  | Sodium salts < 1,0 %
B | 3 | Bộ đo nhãn áp | Bộ | 2 |  |  | Natrium azide < 0,05 %
B | 4 | Bộ dụng cụ cắt tử cung đường bụng | Bộ | 2 |  |  | Độ pH: (6.95 ± 0.10)
B | 5 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 3 |  |  | Áp suất thẩm thấu: (330 ± 10) mOsmol/kg
B | 6 | Bộ dụng cụ mũi, xoang, chỉnh hình vách ngăn | Bộ | 2 |  |  | đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485
B | 7 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản | Bộ | 2 |  |  | Đóng gói 10 lít/ hộp
B | 8 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 2
B | 9 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 2
B | 10 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt | Bộ | 2
B | 11 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 2
B | 12 | Bộ khoan mài xương hàm | Bộ | 2
B | 13 | Bộ khoan xương bằng điện | Bộ | 2
B | 14 | Bộ mổ xoang, polyp, nạo VA | Bộ | 2
B | 15 | Bộ nội soi vi phẫu treo thanh quản | Bộ | 2
B | 16 | Máy Sinh hiển vi khám mắt | Máy | 2
B | 17 | Bồn đun Parafin | Cái | 4
B | 18 | Bồn tắm trẻ sơ sinh | Cái | 4
B | 19 | Đèn chiếu vàng da | Cái | 4
B | 20 | Đèn Hồng Ngoại | Cái | 50
B | 21 | Đèn Tử Ngoại | Cái | 6
B | 22 | Giường điện đa năng các loại | Cái | 22
B | 23 | Giường sưởi ấm sơ sinh | Cái | 2
B | 24 | Hệ thống buồng oxy cao áp | Hệ thống | 1
B | 25 | Hệ thống điện tim gắng sức | Hệ thống | 1
B | 26 | Hệ thống định nhóm máu các loại | Hệ thống | 2
B | 27 | Hệ thống ghế máy nha khoa các loại | Hệ thống | 4
B | 28 | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | Hệ thống | 1
B | 29 | Hệ thống xử lý nước cho máy thận | Hệ thống | 1
B | 30 | Holter theo dõi điện tim ≥ 5 đầu ghi | Máy | 2
B | 31 | Holter theo dõi huyết áp ≥ 5 đầu ghi | Máy | 2
B | 32 | Kính hiển vi | Cái | 5
B | 33 | Lồng ấp sơ sinh | Cái | 2
B | 34 | Máy áp lạnh các loại | Máy | 2
B | 35 | Máy bó thuốc | Máy | 30
B | 36 | Máy cắt, nạo VA Plasma | Máy | 2
B | 37 | Máy dẫn lưu màng phổi | Máy | 2
B | 38 | Máy điện châm đa năng có hẹn giờ | Máy | 50
B | 39 | Máy điện châm dùng kim | Máy | 40
B | 40 | Máy điện châm không dùng kim | Máy | 3
B | 41 | Máy điện kích thích cơ sàn chậu | Máy | 2
B | 42 | Máy điện phân | Máy | 10
B | 43 | Máy điện xung các loại | Máy | 8
B | 44 | Máy điện xung giác hút | Máy | 5
B | 45 | Máy điều trị đau, giải phóng độc tố và tăng cường miễn dịch | Máy | 2
B | 46 | Máy điều trị Laser cường độ cao kết hợp phần mềm xung kích | Máy | 2
B | 47 | Máy điều trị nhiệt nóng lạnh dùng trong y tế | Máy | 2
B | 48 | Máy điều trị xung kích | Máy | 4
B | 49 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 2
B | 50 | Máy đo huyết áp chuyên dùng để bàn | Máy | 8
B | 51 | Máy đo loãng xương X.Quang | Máy | 1
B | 52 | Máy đo thị lực các loại | Máy | 2
B | 53 | Máy đo thính lực người lớn có ghi | Máy | 2
B | 54 | Máy đốt diện các loại | Máy | 2
B | 55 | Máy gây tê thần kinh đám rối | Máy | 2
B | 56 | Máy hút dịch các loại | Máy | 15
B | 57 | Máy in phim khô các loại | Máy | 4
B | 58 | Máy kéo giãn cột sống các loại | Máy | 4
B | 59 | Máy lấy cao răng các loại | Máy | 4
B | 60 | Máy Laze nội mạch | Máy | 5
B | 61 | Máy ly tâm các loại | Máy | 5
B | 62 | Máy phun sương khử khuẩn | Máy | 2
B | 63 | Máy rửa khử khuẩn các loại | Máy | 2
B | 64 | Máy sắc thuốc nhiều ấm các loại | Máy | 4
B | 65 | Máy siêu âm điều trị các loại | Máy | 10
B | 66 | Máy sóng ngắn | Máy | 4
B | 67 | Máy tán sỏi Laze | Máy | 1
B | 68 | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Máy | 1
B | 69 | Máy tạo Oxy các loại | Máy | 2
B | 70 | Máy tháo lồng ruột | Máy | 2
B | 71 | Máy X quang chụp cận chóp các loại | Máy | 2
B | 72 | Máy xét nghiệm điện giải đồ các loại | Máy | 4
B | 73 | Máy xét nghiệm đông máu | Máy | 2
B | 74 | Máy xét nghiệm HbA1c các loại | Máy | 4
B | 75 | Máy xét nghiệm HP hơi thở | Máy | 4
B | 76 | Máy xét nghiệm huyết học các loại | Máy | 4
B | 77 | Máy xét nghiệm khí máu | Máy | 2
B | 78 | Máy xét nghiệm nước tiểu tự động các loại | Máy | 30
B | 79 | Máy xoa bóp áp lực hơi các loại | Máy | 30
B | 80 | Nồi hấp ướt các loại | Cái | 35
B | 81 | Thiết bị vật lý trị liệu-phục hồi chức năng | Bộ | 4
B | 82 | Tủ làm đông băng bình tích lạnh | Cái | 2
B | 83 | Tủ lạnh dương (2-8 độ C) | Cái | 31
B | 84 | Tủ sấy các loại | Cái | 35
Tổng cộng: 110 danh mục